**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі товару **«ДК 021-2015-24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (дезінфікуючі засоби та матеріали, що використовуються для обслуговування басейну)»** зумовлена потребою утримання та експлуатації обладнання і чаші басейнів в справному, чистому та безпечному стані, попередження появи несправностей і відмов у роботі, збільшення міжремонтних термінів і забезпечення високого рівня експлуатаційної надійності, продовження терміну експлуатації. Необхідністю Своєчасного і якісного технічного обслуговування устаткування басейнів відповідно до нормативних документів.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: «ДК 021-2015-24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (дезінфікуючі засоби та матеріали, що використовуються для обслуговування басейну)»**

**Бюджет закупівлі становить:** 779394,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик наданняпослуги з ремонту і технічного обслуговування технологічного обладнання.

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**на закупівлю:**

**«ДК 021-2015-24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини**

 **(дезінфікуючі засоби та матеріали,**

**що використовуються для обслуговування басейну)»**

**(для басейнів СЗШ № 76 вул. Жмеринська, 8 , СЗШ №140 вул. Львівська 47/8, СЗШ №162 вул. Рахманінова, 47, ДНЗ №33 вул. Осіння, 33, вул. Симиренко, 29а, Дитячо-юнацький спортивний клуб водних видів спорту «Бригантина» вул. Кільцева дорога, 3-А).**

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником пропозиція учасника повинен відповідати наступним вимогам:

Товар, що є предметом закупівлі повинен підтверджуватися документами, які засвідчують якість та безпеку запропонованої продукції, в межах чинного законодавства. Якщо даний вид продукції не сертифікується, відповідно до чинного законодавства, Учасник у складі своєї пропозиції надає пояснювальну довідку в довільній формі.

1.Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції копії висновків санітарно-епідеміологічної експертизи на предмет закупівлі та/або копії посвідчень якості та/або декларація про відповідність, та/або сертифікат якості.

Якість запропонованого гіпохлориту натрію підтверджується наявністю документації:

* технічних умов на виробництво;
* копією висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи та посилитись на діючу нормативно-технічну документацію на підставі якої здійснюється виробництво. У разі поставки імпортованого товару –висновок має містити посилання на контракт ,на підставі якого здійснюється поставка товару в Україну;
* копією карти даних небезпечного фактору;
* копією паспорту (сертифікату) якості від заводу виробника,що засвідчує якість продукції та відповідає чинній нормативно-технічній документації на Товар. Документи про якість Товару повинні обов’язково містити наступну інформацію: найменування підприємства-виробника;найменування та марку Товару;масу (розмір) партії;посилання на діючий стандарт на підставі якого отриманий висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи;результати проведених аналізів,які підтверджують відповідність якості продукту вимогам нормативно-технічної документації.

2.При пропозиції учасником обов’язкове надання технічного обґрунтування, що запропонований продукт відповідає вимогам Замовника. Підтвердження надається у формі пояснювальної записки на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи й завіреної печаткою; повинно містити повну назву предмета закупівлі, опис технічних, кількісних та якісних характеристик тощо ( у відповідності до викладених технічних умов).

3. Постачання здійснюється за заявками закладів освіти району. Товар завозиться 1 раз в неділю, в робочий час поадресно, згідно дислокації.

4. Відбір проб на лабораторні дослідження проводиться за рахунок Учасника.

5. Якщо Виконавець зробив поставку товару,що не відповідає технічним та якісним характеристикам, що вказав Замовник, то складається відповідний Акт, і товар має бути замінений за власний рахунок в найкоротший строк, але не більше 2 (двох) днів.

6. Пакування, закріплення на транспортному засобу, перевезення, розвантаження і переміщення товарів з/до місця складування, повинно здійснюється із забезпеченням їх цілісності та відсутності пошкоджень.

7. Розвантаження та розміщення вантажу в приміщеннях пунктів призначення здійснюється згідно усних вказівок Замовника.

8. Довідка в довільній формі про відсутність негативного досвіду співпраці із Учасника з Замовником.

9. Інформацію про походження та виробника товару з метою уникнення поставки товару неналежної якості учасниками, які не є виробниками товару (дилерський договір, договір поставки або договір співпраці, або лист виробника про представництво його інтересів учасником, або інший документ, підтверджуючий відповідні правовідносини між Учасником та виробником товару).

10. Термін поставки – 2 робочі дні з моменту отримання заявки факсимільним зв’язком або електронною поштою.

Відповідно до листа Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2017 №002-40 щодо мінімізації ризику співпраці з несумлінними контрагентами, зриву процесу закупівель, при розгляді та оцінці пропозицій Учасника Замовник може застосовувати інформацію, викладену належним чином у документальному форматі в розділі «Досвід співпраці з контрагентами» інтернет-порталу «Київаудит».

Відповідальність за дотримання вимог, норм і правил України з охорони праці, пожежної безпеки, санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища, безпеки виконання послуг та збереження майна Замовника, що знаходиться в зоні виконання послуг, несе Виконавець.

**ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ТОВАРІВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п  | Найменування | Од. вим. | Кількість | Примітки |
| 1 | Гіпохлорит натрію Марка А | шт. | 640 |  |
| 2 | Засіб для регулювання рівня рH (25 кг) | шт. | 440 |  |
| 3 | Флокулянт твердий (сульфат алюмінію) (1 кг) | шт. | 100 |  |
| 4 | Коагулянт-флокулянт рідкий (25 кг) | шт. | 100 |  |
| 5 | Засіб для обробки води проти водоростей Альгіцид, ( 20 л.) | шт. | 120 |  |
| 6 | Засіб для шокового знезараження води в басейні, ( 5 кг) | шт. | 50 |  |
| 7 | Засіб для нейтралізації надлишкового хлору в воді басейну, ( 5 кг) | шт. | 20 |  |
| 8 | Засіб для чистки басейну (5 кг) | шт. | 120 |  |
| 9 | Таблетки для тестера Cl (500 шт) | шт. | 5 |  |
| 10 | Таблетки для тестера рН (500 шт) | шт. | 5 |  |
| 11 | Тестерний набір для виміру CI та pH  | шт. | 5 |  |

1. Засіб для хлорної дезінфекції рідкий – дезінфектант для обеззараження води в громадських басейнах згідно марка А. Показник кількості активної речовини має бути 190 г/дм3, ізоцианурова кислота відсутня. Упаковка в пластиковій ємності 20 л (25 кг).
2. Рідкий засіб для зниження показника кислотно-лужного балансу води в басейні на основі мінеральної двохосновної кислоти (сірчаної 36%). Не утворює піни, освітлює воду. Упаковка 25 кг.
3. Флокулянт (сульфат алюмінію) – для очищення води в басейні від зважених частинок, каламутності, покращення фільтрації, видалення побічних продуктів хлорування, сухий стан, в картриджах, 1 кг.
4. Флокулянт (гідроксихлорид алюмінію) – для очищення води в басейні від зважених частинок, покращення фільтрації, видалення побічних продуктів хлорування, рідкий стан, в каністрах, 25 кг. Масова доля основної речовини не менше 18 %.
5. Альгіцид (четвертинні амонієві сполуки) – рідкий засіб для боротьби з водоростями з високим активним інгредієнтом, з бактерицидною, протигрибковою та противодоростевою дією. Не піниться.
6. Засіб для шокового знезараження води в басейні – дезінфікуючий препарат швидкої дії в гранулах (70% активного хлора ) без стабілізатора. Стабілізує рівень хлору в воді,не призводить до утворення осаду і вапняних відкладень,ефективний проти бактерій, грибків і вірусів.
7. Засіб для нейтрализации надлишкового хлору. Очищення води від металів і відкладень.
8. Засіб для чистки басейну - це рідкий кислотний засіб розроблений для очистки від комбінованих забруднень: жирів, білків, мінеральних забруднень в т. ч. водного каменю, вапняного нальоту, іржі на основі ортофосфорної кислоти ˃30%, неіоногенних ПАР ˂5%, полікарбоксилатів<5%.

**До підписання Договору переможцю необхідно надати зразки для тестування. При отриманні позитивного результату вартість продуктів буде включена в перший рахунок.**

***Примітка:***

***Учасник повинен надати усі документи, зазначені в Додатку 2;***

***Учасник повинен надати письмове погодження на виконання умов технічного завдання або сканкопію підписаного Додатку 2 зі сторони Учасника.***