**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **ДК 021-2015- 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (ремонт щитових)** зумовлена необхідністю продевження терміну експлуатації обладнання та електричних мереж, забезпечення виконання заходів з техніки безпеки та протипожежних заходів у закладах освіти Святошинського району міста Києва.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**код згідно **ДК 021-2015- 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (ремонт щитових)**

**Бюджет закупівлі становить:** 700000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, **здійснення послуги ДК 021-2015- 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (ремонт щитових).**

# Перелік робіт, які повинні виконуватися при ремонті щитових.

Перевірка щитових, закладів управління освіти на відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності .

Обов’язкове обстеження щитової для встановлення повного обсягу (об’ємів) робіт.

Перед відключенням електрощитової від мереж електропостачання потрібно погоджувати з представником постачання електричної енергії.

Демонтаж електроустановки.

Монтаж нової електрощитової, схема (проект) якої погоджений із Замовником та включає в себе заміну наступного обладнання:

-корпус ГРЩ (ВРЩ);

-ввідні розривні рубильники;

-ввідні перекидні рубильники (якщо два ввідних кабелі);

-трансформатори струму відповідного номіналу та згідно встановленої потужності;

-лічильники електричної енергії;

-пускачі (контактори електромагнітні);

-відповідні запобіжники;

-автоматичні вимикачі розподільчі.

Комутаційні з’єднання (первинні ланцюги) повинні відповідати заданим потужностям (відповідний переріз проводів, кабелів).

Підготовка ланцюг обліку під опломбування.

Передбачити встановлення трифазної та однофазної розеток в ГРЩ.

Аварійна заміна пошкодженого ввідного кабелю (кінцеві заробки, з’єднувальні муфти, кабельні вставки).

Нанесення оперативних написів в ГРЩ та однолінійної схеми.

Проведення пусконалагоджувальних робіт (з наданням протоколів випробування).

Підключення електроживлення до технологічного обладнання.

Перевірка ізоляції проводів.

Перевірка доступу до щитових.

Монтажні роботи виконувати вчасно, в термін не більше одного дня.

Введення в експлуатацію електрощитової та передача виконавчої документації Замовнику.

# Вимоги до порядку виконання робіт.

* 1. Заявки на усунення аварії надходять до диспетчера від представників навчальних закладів чи від представника інженерної групи управління освіти, вносяться до журналу обліку заявок.
  2. Дані про отримання заявки доводяться до працівників аварійної служби.

Надати перелік працівників які здійснюють прийом заявок, телефони аварійної служби, адресу знаходження служби.

Працівники повинні прибути на місце аварії, зробити запис у журналі обліку відвідувань обслуговуючими організаціями навчального закладу про час, назву організації та короткий опис виконаних робіт.

* 1. Роботи по усуненню аварії вважаються виконаними після усунення причини аварії з наданням письмового підтвердження та підписом керівника закладу або інженера управління освіти.
  2. До 25 числа кожного місяця надавати акти виконаних робіт разом з актом підтвердженням за підписом керівника закладу освіти, або інженера

В разі виникнення аварійної ситуації в щитових в нічний час та вихідні дні виконавець виїжджає на усунення аварії.

# Перелік закладів освіти

**до закупівлі ДК 021-2015- 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (ремонт щитових)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Адреса об’єктів** | **Найменування об’єкту** | **Кількість щитових** |
| 1. | бул. Кольцова, 24б | ЗДО № 127 | 1 |
| 2. | пр. Леся Курбаса, 4а | ЗДО № 199 | 1 |
| 3. | вул. Ушакова, 10а | ЗДО № 532 | 1 |
| 4. | вул. Ушакова, 5 | ЗДО 747 | 1 |
| 5. | вул. Спартаківська, 1а | ЗДО № 786 | 1 |
| 6. | вул. Булгакова, 10 | ЗДО № 814 | 1 |
| 7. | вул. Симиренка, 29а | ЗДО № 819 | 1 |
| 8. | вул. Львівська, 6/3 | ЗЗСО № 40 | 1 |
| 9. | вул. Героїв Космосу, 3 | ЗЗСО № 83 | 1 |
| 10. | вул. Серпова, 20б | ЗЗСО № 185 | 1 |
| 11. | вул. Туполєва, 17 | ЗЗСО № 203 | 1 |
| 12. | вул. Тулузи, 6А | ЗЗСО № 222 | 1 |
| 13. | вул. Генерала Наумова, 35б | ЗЗСО № 230 | 1 |
| 14. | вул. Булгакова, 12 | ЗЗСО № 317 | 1 |

На підтвердження тендерної документації технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі Учасник в складі тендерної документації повинен надати:

1. Скан-копію Ліцензії з переліком робіт на впровадження певного виду господарської діяльності (монтаж внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, а саме електропостачання та електроосвітлення, виконання пусконалагоджувальних робіт).

2. Скан-копії з оригіналів дійсних дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий (-і) Державною службою України з питань праці або її територіальними органами, або Держгірпромнаглядом або його територіальними органами, або іншими уповноваженими державними органами на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці): роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, зварювальні роботи. (У разі надання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці місце виконання робіт – на об’єктах замовника.

3. Скан-копію з оригіналу декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на офісні приміщення Учасника

4. Довідка в довільній формі про наявність технічних можливостей для вивозу будівельних відходів (додатково надати скан-копію договору купівлі-продажу, або договору оренди, або договору підряду (надання послуг) тощо.

5. Скан-копії дійсних дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий (-і) Державною службою України з питань праці або її територіальними органами, або Держгірпромнаглядом або його територіальними органами, або іншими уповноваженими державними органами на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці: технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (кабельні лінії, електропроводки напругою до 1000В).

6. Скан-копії договору та страхового сертифікату добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

7. Скан-копію чинного сертифікату ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажні роботи, отриманий учасником на підставі діючого нормативного документу, виданого органом сертифікації з копією звіту аудиту.

8. Учасники гарантують, що надані ними послуги з предмета закупівлі відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля, про що надається відповідний гарантійний лист та скан-копія чинного сертифікату ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат, чинний до кінця 2021 року, отриманий учасником на підставі діючого нормативного документу, виданого органом сертифікації з копією звіту аудиту щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт.

9. Замовник вчиняє всі можливі дії щодо боротьби з корупційними проявами, у зв’язку з чим просить учасників надати у своїй пропозиції скан-копію сертифікату «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» ISO 37001:2016 чи інший аналогічний сертифікат щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

10. Учасник повинен гарантувати якісне та своєчасне надання послуг/виконання робіт з предмета закупівлі та надати скан-копію сертифікату ISO 28000:2007 «Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань» чи інший аналогічний сертифікат щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

11. Скан-копію сертифікату ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я і безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

12. Скан-копію сертифікату ISO 50001:2018 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо застосування» чи інший аналогічний сертифікат щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

13. Скан-копію сертифікату ISO 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» чи інший аналогічний сертифікат щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

14. -копію сертифікату OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною і безпекою праці. Вимоги» щодо ремонту електричного та електронного устаткування, електромонтажних робіт з копією звіту аудиту.

15. Оригінал довідки або іншого документу з органів ДФС (органів ДПС) про наявність зареєстрованих рахунків у банківських установах, що видана не раніше ніж у 2021 році.

16. Статут або інший установчий документ Учасника (для Учасників – юридичних осіб) в діючій редакції з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації. У разі відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу. Якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи, в якому визначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту.