**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги з «ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8) (Борщагівка)» зумовлена потребою збереження, подовження терміну експлуатації інженерних мереж закладів освіти Святошинського району міста Києва. Забезпечення вчасного початку опальвального сезону 2021/2022 року.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**код згідно **«ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8) (Борщагівка)»**

**Бюджет закупівлі становить:** 999200,00 грн. (Девятсот девяносто девять тисяч двісті гривень 00 копійок) Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, щодо **«ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8) (Борщагівка)»**

**Перелік послуг по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8**

1. Строк надання послуг: липень-серпень 2021 року.

2. Місце надання послуг: заклади та установи освіти Святошинського району м. Києва відповідно до Дислокації ( Додаток (Борщагівка)).

**3. Технічні характеристики:**

**Перелік послуг по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8:**

1. ремонт, ревізія та заміна засувок, шарових кранів, вентилів, манометрів, термометрів та інше;

2. повірка манометрів;

3. промивка трубопроводів системи ЦО до повного освітлення;

4. гідравлічне випробування трубопроводів системи гарячого водопостачання та опалення;

5. ревізія вентилів на повітрозбірниках та приладах опалення;

6. встановлення заглушок на спускних вентилях;

7. демонтаж катушки з соплом і шайбою;

8. провести ревізію або заміну звужувальних пристрої на вводах систем теплоспоживання;

9.монтаж катушки з соплом і шайбою;

10. очищення грязьовиків, фільтрів від накипу і бруду;

11. виконати змащення та фарбування запірної арматури;

12. виконати (поновити) написи та покажчики напрямку обертанню відкриття та закриття запірної арматури;

13. виконати герметизацію теплових мереж в будівлі;

14. фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб;

15. провести ремонт підвісок та опор  трубопроводів;

16. заміна прокладок;

17. відновлення відповідно до проекту теплової ізоляції внутрішньо будинкових трубопроводів опалення та ГВП;

18. очистка дренажного приямка;

19. оформлення актів на гідравлічні [випробування](http://asyan.org/potrd/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97+%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7+%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BDd/main.html) та промивку системи.

* *Примітки:*

***Учасник повинен передбачити, при розрахунку пропозиції, придбання матеріалів для надання вищезазначених послуг на суму не менше 40% від загальної суми пропозиції.***

*Учасник – Переможець несе відповідальність за якість використаних при наданні послуг матеріалів.*

Перелік закладів освіти

«ДК 021-2015 код 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (послуги по підготовці до опалювального сезону закладів освіти для отримання форми Е-8) (Борщагівка)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування об’єктів** | **Адреса** | **Кількість** |
| **п/п** | **актів** |
| 1 | ЗДО № 68 | вул. Жмеринська, 1-а | 1 |
| 2 | ЗДО № 80 | пр-кт Леся Курбаса, 12-Є | 1 |
| 3 | ЗДО № 85 | пр. Корольова, 8-А | 1 |
| 4 | ЗДО № 95 | вул. Ромена Роллана, 4 | 1 |
| 5 | ЗДО № 127 | бульв. Кольцова,24-б | 1 |
| 6 | ЗДО № 139 | вул. Гната Юри, 5-а | 1 |
| 7 | ЗДО № 145 | бульв. Кольцова, 20б | 1 |
| 8 | ЗДО № 156 | вул. Зодчих, 40 | 1 |
| 9 | ЗДО № 179 | вул. Якуба Коласа 19а | 1 |
| 10 | ЗДО № 199 | пр-кт Леся Курбаса, 4а | 1 |
| 11 | ЗДО № 203 | вул. Зодчих, 22-а | 1 |
| 12 | ЗДО № 218 | вул. Зодчих, 64-а | 1 |
| 13 | ЗДО № 219 | бульв. Кольцова, 7-а | 1 |
| 14 | ЗДО № 249 | бульв. Р. Роллана, 3-а | 1 |
| 15 | ЗДО № 251 | вул. Зодчих, 32а | 1 |
| 16 | ЗДО № 257 | вул. Кучера, 4-а | 1 |
| 17 | ЗДО № 277 | вул. Кучера, 8-а | 1 |
| 18 | ЗДО № 284 | вул. Зодчих,54-а | 1 |
| 19 | ЗДО № 390 | вул. Корольова, 9-в | 1 |
| 20 | ЗДО № 469 | вул. Зодчих, 10-а | 1 |
| 21 | ЗДО № 497 | вул. Корольова, 5-а | 1 |
| 22 | ЗДО № 516 | вул. Зодчих, 50 | 1 |
| 23 | ЗДО № 547 | вул. Корольова, 8-а | 1 |
| 24 | ЗДО № 560 | вул. Якуба Коласа, 6-г | 1 |
| 25 | ЗДО № 571 | вул. В. Покотило, 5-б | 1 |
| 26 | ЗДО № 586 | вул. Чаадаєва, 3а | 1 |
| 27 | ЗДО № 669 | вул. Жмеринська, 26а | 1 |
| 28 | ЗДО № 681 | просп. Корольова, 12-к. | 1 |
| 29 | ЗДО № 693 | вул. Григоровича Барського, 5- а | 1 |
| 30 | ЗДО № 694 | просп. Корольова, 12-д | 1 |
| 31 | ЗДО № 785 | вул. Симиренка, 2-а | 1 |
| 32 | ЗДО № 814 | вул. Булгакова, 10 | 1 |
| 33 | ЗДО № 819 | вул. Симиренко,29-а | 1 |
| 34 | НВК «Довіра» | вул. Жмеринська, 10-а | 1 |
| 35 | ЗЗСО № 13 | вул. Ген. Потапова, 3-а | 1 |
| 36 | ЗЗСО № 35 | вул. Гната Юри, 10-б | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | ЗЗСО № 76 | вул. Жмеринська, 8 | 1 |
| 38 | ЗЗСО № 83 | вул. Героїв Космосу, 3 | 1 |
| 39 | ЗЗСО № 131 | вул. Л. Вольгемут, 2 | 1 |
| 40 | ЗЗСО № 196 | вул. Зодчих, 22 | 1 |
| 41 | ЗЗСО № 197 | вул. Ген. Потапова, 12 | 1 |
| 42 | Філіал ЗЗСО № 197 | вул. Кучера, 6 | 1 |
| 43 | Ліцей № 198 (ст.) «Еко» | вул. Тулузи, 6 | 1 |
| 44 | Ліцей № 198 (мол.) «Еко» | вул. Р. Роллана , 9-а | 1 |
| 45 | ЗЗСО № 205 | просп. Л. Курбаса, 10-д | 1 |
| 46 | ЗЗСО № 206 | просп. Л. Курбаса, 9-а | 1 |
| 44 | ЗЗСО № 222 | вул. Тулузи, 6-а | 1 |
| 48 | ЗЗСО № 223 | вул. Жолудєва, 6-г | 1 |
| 49 | ЗЗСО № 235 | вул. Кільцева, 1-б | 1 |
| 50 | ЗЗСО № 254 | вул. Корольова,12м | 1 |
| 51 | ЗЗСО № 281 | вул. Кільцева, 7-б | 1 |
| 52 | ЗЗСО № 297 | вул. Жолудєва, 3-г | 1 |
| 53 | ЗЗСО № 317 | вул. Булгакова, 12 | 1 |
| 54 | Дитячий спортивний клуб «Бригантина» | вул. В. Кільцева, 3а | 1 |
| 55 | Центр ВПСВМ «Десантник» (корпус 1) | просп. Л.Курбаса, 12-г | 1 |
| 56 | Центр ВПСВМ «Десантник» (корпус 2) | просп. Л. Курбаса, 18-д | 1 |
| 57 | Центр ВПСВМ «Десантник» (корпус 3) | вул. Жолудєва, 6д | 1 |
| 58 | РУО Святошинського р-ну | вул. Я. Коласа, 6-а | 1 |
|  |  |  | **58** |