**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **по заміні приладів обліку електроенергії** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з техніки безпеки та протипожежних заходів у закладах освіти Святошинського району міста Києва, а також необхідністю безпечної експлуатації приладів обліку електроенергії.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

 **Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:**код згідно «**Код ДК 021:2015-51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання (Послуги по заміні приладів обліку електроенергії)**»

**Бюджет закупівлі становить:** 380000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик, **здійснення послуги по заміні приладів обліку електроенергії, а саме:**

 ***технічні вимоги до предмета закупівлі***

**«Код ДК 021:2015-51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання (Послуги по заміні приладів обліку електроенергії)»** у закладах управління освіти Святошинського районної в місті Києві державної адміністрації

ЗДО № 145 (бул. Кольцова, 20-Б),
ЗДО 199 (пр. Л. Курбаса, 4-А),
ЗДО № 251 (вул. Зодчих, 32-А),
ЗДО № 257 (вул. Кучера, 4-А),

ЗДО № 560 (вул. Я. Коласа, 6-К),

ЗДО 669 (вул. Жмеринська, 26-А).

НВК "Довіра" (вул. Жмеринська, 10-А),

НВК "Свічадо" (бул. Вернадцького, 71-А),

НВК "Сузір'я" (вул. Героїв Космосу, 15-А),

ЗЗСО № 35 (Г. Юри, 10-Б),

Ліцей "Еко" № 198 (вул. Р. Роллана, 9А ),

Ліцей "Еко" № 198 (Тулузи, 6),

ЗЗСО № 235 (Кільцева, 1-Б).

**Орієнтовний перелік робіт,**

які повинні виконуватися при заміні електричних лічильників

1. Проведення робіт у вихідні дні в зв’язку з навчальним процесом.
2. Організація відключення електрощитової від мереж електропостачання ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (листи на відключення, оперативні переговори з диспетчером).
3. Заміна електролічильників.
4. Заміна трансформаторів струму.
5. Заміна пошкодженого кабелю.
6. Проведення пусконалагоджувальних робіт (з наданням протоколів вимірювань та випробувань).
7. Повний супровід робіт по опломбуванню облікових ланцюгів ГРЩ представниками ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
8. Обов’язкове обстеження зовнішньої електромережі для встановлення повного обсягу (об’ємів) робіт по заміні лічильників в закладах освіти, про що надати в складі пропозиції відповідний лист з підписом уповноваженої особи замовника.
9. Тепловізійне обстеження (аудит) електроустаткування (визначення температури електрообладнання тепловізором).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Заміна 1 ф. лічильників** |
| 1 | Демонтаж електролiчильникiв | шт | 12 |
| 2 | Установлення електролiчильникiв побутовиходнофазових | шт | 12 |
| 3 | Провiд, що прокладається по сталевих конструкцiях iпанелях, перерiз до 35 мм2 |  м | 75 |
| 4 | Окінцювання жил кабеля напресуванням наконечників. | шт | 75 |
| 5 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв,перерiз до 2,5 мм2 |  шт | 75 |
| 6 | Монтаж термоусаджувальних трубок |  м | 36 |
| **-----матеріали-------** |
| 7 | Хомут 3.6х200мм нейлон (100шт)  | пак. | 2,5 |
| 8 | Провід ПВ-3 25 білий  | м | 75 |
| 9 | Наконечник DT.В-25 мідний | шт | 75 |
| 10 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м жовта | м | 14 |
| 11 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м зелена | м | 14 |
| 12 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м червона | м | 14 |
| 13 | Болт метричний М8х60  | шт | 80 |
| 14 | Гайка зубчатая с буртиком М8  | шт | 80 |
| 15 | Шайба плоска М8 | шт | 80 |
| 16 | Лічильник 1 ф. | шт | 13 |
| **Електровимірювальні роботи** |
| 17 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних іінших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачіелектроенергії розподільним пристроям, щитам, шафамі комутаційним апаратам | Лінія | 40 |
| 18 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола міжзаземлювачами і заземленими елементами | точ. | 21 |
| **Заміна 3ф. лічильників** |
| 19 | Демонтаж електролiчильникiв | шт | 16 |
| 20 | Установлення електролiчильникiв побутових трифазових | шт | 16 |
| 21 | Провiд, що прокладається по сталевих конструкцiях iпанелях, перерiз до 35 мм2 |  м | 49 |
| 22 | Окінцювання жил кабеля напресуванням наконечників. | шт | 49 |
| 23 | Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв,перерiз до 2,5 мм2 |  шт | 49 |
| 24 | Монтаж термоусаджувальних трубок |  м | 25 |
| **-----матеріали-------** |
| 25 | Хомут 3.6х200мм нейлон (100шт)  | пак. | 3,6 |
| 26 | Провід ПВ-3 25 білий  | м | 111 |
| 27 | Наконечник DT.В-25 мідний | шт | 111 |
| 28 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м жовта | м | 19 |
| 29 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м зелена | м | 19 |
| 30 | Термоусаджувальна трубка 12/6 1м червона | м | 19 |
| 31 | Болт метричний М8х60  | шт | 56 |
| 32 | Гайка зубчатая с буртиком М8  | шт | 56 |
| 33 | Шайба плоска М8  | шт | 56 |
| 34 | Лічильник 3 ф. | шт | 10 |
|  **Електровимірювальні роботи**  |
| 35 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних іінших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачіелектроенергії розподільним пристроям, щитам, шафамі комутаційним апаратам | Лінія | 79 |
| 36 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола міжзаземлювачами і заземленими елементами | точ. | 49 |