**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **«Послуги з ремонту та обслуговування системи вентиляції «ДК 021:2015: 90910000-9 - Послуги з прибирання»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  «Послуги з ремонту та обслуговування системи вентиляції «ДК 021:2015: 90910000-9 - Послуги з прибирання»**

**Бюджет закупівлі становить:** 1100000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **«Послуги з ремонту та обслуговування системи вентиляції «ДК 021:2015: 90910000-9 - Послуги з прибирання»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

**«Послуги з ремонту та обслуговування системи вентиляції «ДК 021:2015: 90910000-9 - Послуги з прибирання»**

**Орієнтовний обсяг робіт\* (Таблиця 1, Таблиця 2):**

Має бути виконано:

***вологе очищення вентиляційних каналів та устаткування;***

Склад робіт:

монтаж установки для обмивання і сушіння повітроводів;

демонтаж грат, зонтів та дифузорів (за технологічною потребою);

сухе механічне очищення поверхонь повітроводів, грат, зонтів, дифузорів та іншого вентиляційного устаткування;

знежирення та хімічне очищення від жирових і в’язких відкладень поверхонь повітроводів, грат, зонтів, дифузорів та іншого вентиляційного устаткування;

дезінфекція очищених поверхонь повітропроводів;

монтаж грат, зонтів та дифузорів (за технологічною потребою);

демонтаж установки для обмивання і сушіння повітроводів.

***сухе механічне очищення вентиляційних каналів та устаткування***

Склад робіт:

монтаж установки для обмивання і сушіння повітроводів;

демонтаж грат, зонтів, дифузорів та технологічних люків (за потребою);

сухе механічне очищення поверхонь повітроводів, грат, зонтів, дифузорів та іншого вентиляційного устаткування;

дезінфекція очищених поверхонь повітропроводів;

монтаж грат, зонтів, дифузорів та технологічних люків (за потребою);

демонтаж установки для обмивання і сушіння повітроводів.

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування школи, адреса** | **Орієнтовні обсяги робіт** |
| 1 | Заклад загальної середньої освіти № 35, вул. Гната Юри, 10-Б | сухе механічне очищення – 606,63 м2;  вологе очищення – 500,72 м2;  очищення вентиляційного устаткування – 14 шт.;  дезінфекція очищених поверхонь - 606,63 м2;  ремонтні роботи. |
| 2 | Заклад загальної середньої освіти № 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А |
| 3 | Заклад загальної середньої освіти № 83, вул. Героїв Космосу, 3 |
| 4 | Заклад загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Потапова, 3 |
| 5 | Заклад загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудєва, 6-Г |
| 6 | Київська гімназія № 154, просп. Перемоги, 63 |
| 7 | Гімназія “Академія”, вул. Федори Пушиної, 4 |
| 8 | Київська гімназія східних мов №1, вул. Львівська, 25 |
| 9 | Спеціальна школа-інтернат №15, просп. Перемоги, 113 | сухе механічне очищення – 963,32 м2;  вологе очищення – 43,91 м2;  очищення вентиляційного устаткування – 3 шт.;  дезінфекція очищених поверхонь – 963,32 м2;  ремонтні роботи. |
| 10 | Спеціальна школа-інтернат №16, вул. Депутатська, 1 |

**Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції наступні документи:**

* Копію ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках передбачених законодавством, в іншому випадку пояснювальний лист, що відповідний вид діяльності не підлягає ліцензуванню). У разі, якщо термін дії ліцензії має закінчитися найближчим часом, учаснику необхідно надати лист-підтвердження про своєчасне подання документів до відповідної установи щодо її подовження..
* Копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
* Надати розрахунок вартості послуг в складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат. (розроблений в програмному комплексі АВК-5 та додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 формату .IMD), (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника).

*\* Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об’єктів Замовника, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації та порядку надання послуг. Учасник повинен надати дефектний акт у складі пропозиції, підписаний посадовими особами замовника.*