**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі послуги **Поточний ремонт підлоги групи 2 і 9 ДНЗ 127, за адресою: вул. Кольцова, 24-б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі: Поточний ремонт підлоги групи 2 і 9 ДНЗ 127, за адресою: вул. Кольцова, 24-б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 235739,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт підлоги групи 2 і 9 ДНЗ 127, за адресою: вул. Кольцова, 24-б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт підлоги групи 2 і 9 ДНЗ 127, за адресою: вул. Кольцова, 24-б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | |
|  | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт підлоги групи 2 і 9 ДНЗ 127, за адресою: вул. Кольцова, 24-б «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 роботи виконуються в будівлі, що експлуатується | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | | м | 62 |  |
| 2 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | | м2 | 128 |  |
| 3 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз деpевностружкових плит(OSB) площею основи до 20 м2 | | м2 | 128 |  |
| 4 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 128 |  |
| 5 | Улаштування плiнтусiв ПВХ | | м | 62 |  |
| 6 | Улаштування порожків | | м | 6 |  |
| 7 | Навантаження смiття вручну | | т | 1 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 1 |  |

Якщо у назвах матеріальних ресурсів технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні бути не нижче за характеристиками та якістю зазначених у технічному завданні.