**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обгрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

**Мета проведення закупівлі:** Потреба у закупівлі **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 156 по вул. Зодчих, 40-А у Святошинському районі міста Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»** зумовлена необхідністю забезпечення виконання заходів з підготовки до нового навчального року, утримання приміщень навчальних закладів у належному санітарному стані.

.

**Замовник:** Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**Код ЄДРПОУ:** 37498536

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:**

**Предмет закупівлі:  Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 156 по вул. Зодчих, 40-А у Святошинському районі міста Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

**Бюджет закупівлі становить:** 200000,00 грн. Орієнтовна вартість сформована відповідно до середньостатистичних цін з урахуванням технічних характеристик та технічного завдання щодо проведення **Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 156 по вул. Зодчих, 40-А у Святошинському районі міста Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 156 по вул. Зодчих, 40-А у Святошинському районі міста Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»**

У складі пропозиції Учасник надає наступні документи:

1. Документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим згідно Додаток 2, а саме наступні документи:

Дефектний акт;

Кошторисна документація, що має бути розроблена відповідно до технічних вимог, в програмному комплексі АВК-5 (останньої версії) або аналог, та додатково в форматі imd та word (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника) у складі :

Договірна ціна;

Зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою із урахуванням глави 10 утримання служби замовника (включити витрати на технічний нагляд до 1,5%, проведення експертизи проектно-кошторисної документації (згідно розрахунку класу наслідків ДСТУ 8855:2019 та ДБН В.1.2-14:2018));

Локальний кошторис (має бути складений відповідно технічного завдання, з урахуванням технологічного процесу);

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

\*На підтвердження наявності сертифікованого програмного забезпечення в учасника, учасник має надати ліцензію на програмний комплекс в якому здійснено відповідні розрахунки виконання робіт.

1. Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу із зазначенням ідентифікатору закупівлі та предмету закупівлі. Оплата здійснюється після підписання акту виконаних робіт згідно договору.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| **На** Поточний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 156 по вул. Зодчих, 40-А у Святошинському районі міста Києва «код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Умови виконання робіт - Роботи виконуються на покрівлях і фасадах будинків, будівлях і спорудах, що експлуатується | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання парапетів з листової сталi | | м | 75 |  | |
| 2 | Замiна окремими мiсцями 1 шару рулонного покриття | | м2 | 32,7 |  | |
| 3 | Ремонт м'якої покрiвлi за допомогою установки  інфрачервоного відновлення, товщина оброблюваного  шару 70 мм | | м2 | 284 |  | |
| 4 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що  наплавляються, iз застосуванням газопламеневих  пальникiв, в два шари | | м2 | 284 |  | |
| 5 | Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки  внутрiшнього водостоку | | шт | 1 |  | |
| 6 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних  стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | | м | 120 |  | |
| 7 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв | | м | 75 |  | |
| 8 | Навантаження смiття вручну | | т | 0,21 |  | |
| 9 | Перевезення сміття до 30 км | | т | 0,21 |  | |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент". Обґрунтування необхідності посилання на марки конкретних виробників: посилання є необхідними для якісного надання, виконаних за допомогою якісних матеріалів та які передбачено технічним завданням.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз

«або еквівалент».

Учасник повинен оглянути об’єкт, про що складається акт огляду (датований не пізніше періоду уточнень) з посиланням на номер оголошення, який присвоюється електронною системою закупівель, та подається серед документів пропозиції учасника, з відміткою відповідальної особи навчального закладу. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги, та не розглядаються.

Витрати, пов’язані з такими відвідуваннями та копіюваннями вищезазначеної додаткової технічної документації, покладаються на учасника.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

В процесі надання послуг Учасник, який став переможець надає замовнику копії/ю висновка/ів державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або сертифікат/ти відповідності на використані матеріали (якщо це передбачено законодавством).